## 4105
ID | EZE<30kW | EZE≥30kW | NA-Schutz | PAV,E | Attributname | Erläuterung für Dateneingabe (Anmerkungen) | Formelzeichen | Einheit | Datentyp | Wertebereich | [7 empty] | EZE 1 | EZE 2 | EZE 3 | EZE 4 | EZE 5 | EZE 6 | EZE 7 | EZE 8 | EZE 9 | EZE 10 | EZE 11 | EZE 12 | EZE 13 | EZE 14 | EZE 15 | EZE 16 | EZE 17 | EZE 18 | EZE 19 | EZE 20 | EZE 21 | EZE 22 | EZE 23 | EZE 24 | EZE 25 | EZE 26 | EZE 27 | EZE 28 | EZE 29 | EZE 30 | EZE 31 | EZE 32 | EZE 33 | EZE 34 | EZE 35 | EZE 36 | EZE 37 | EZE 38 | EZE 39 | EZE 40 | EZE 41 | EZE 42 | EZE 43 | EZE 44 | EZE 45 | EZE 46 | EZE 47 | EZE 48 | EZE 49 | EZE 50 | EZE 51 | EZE 52 | EZE 53 | EZE 54 | EZE 55 | EZE 56 | EZE 57 | EZE 58 | EZE 59 | EZE 60 | EZE 61 | EZE 62 | EZE 63 | EZE 64 | EZE 65 | EZE 66 | EZE 67 | EZE 68 | EZE 69 | EZE 70 | EZE 71 | EZE 72 | EZE 73 | EZE 74 | EZE 75 | EZE 76 | EZE 77 | EZE 78 | EZE 79 | EZE 80 | EZE 81 | EZE 82 | EZE 83 | EZE 84 | EZE 85 | EZE 86 | EZE 87 | EZE 88 | EZE 89 | EZE 90 | EZE 91 | EZE 92 | EZE 93 | EZE 94 | EZE 95 | EZE 96 | EZE 97 | EZE 98 | EZE 99 | EZE 100
1.01 | x | x | x | x | Primärenergiequelle |  |  |  | Auswahl | Wind | PV | PV / Speicher | Gasförmige und flüssige Brennstoffe | Speicher | Wasser | Sonstiges | N/A
1.02 | x | x | x | x | Kategorie/Klasse/Betriebsmittel |  |  |  | Auswahl | Umrichter | Umrichter des Speichers | Asynchrongenerator | Synchrongenerator | Brennstoffzelle | NA-Schutz | PAV,E-Überwachung
1.03 | x | x | x | x | Hersteller |  |  |  | Text
1.04 | x | x | x | x | Typ |  |  |  | Text
1.05 | x | x | x | x | Ausgabedatum des Zertifikates | Datum der Ausstellung |  |  | Datum
1.06 | x | x | x | x | Ausgabedatum VDE-AR-N 4105 | Nur betreffende Norm ausfüllen |  |  | Auswahl | VDE-AR-N 4105:2018-11
1.10 | x | x | x | x | Zertifikatsnummer |  |  |  | Text
1.11 | x | x | x | x | Zertifizierungsstelle |  |  |  | Text
1.12 | x | x | x | x | Art des Nachweisdokuments | Zertifikat, Herstellererklärung, Prototypenbestätigung |  |  | Auswahl | Zertifikat | Herstellererklärung | Prototypenbestätigung
1.16 | x | x | x | x | Deckblatt des Nachweisdokumentes ist als pdf-Datei hinterlegt | (VDE-AR-N 4105 - Anhang E.4/E.5) |  |  | "Datei" | Ja | Nein
1.17 | x | x | x | x | Zertifikat für den integrierten Netz- und Anlagenschutz / Prüfbericht NA-Schutz | (VDE-AR-N 4105 - Anhang E.6/E.7) |  |  | "Datei" | Ja | Nein
1.19 | x | x |  |  | Netzeinspeisung | Phasenauswahl |  |  | Auswahl | 1-phasig | 2-phasig | 3-phasig
1.20 | x | x |  |  | Maximale Wirkleistung | (VDE-AR-N 4105 Kap. 3.1.16.7/E.5) | PEmax | kW | Dezimalzahl (1 Nachkommastelle)
1.22 | x | x |  |  | Maximale Scheinleistung | (VDE-AR-N 4105 Kap. 3.1.16.5) | SEmax | kVA | Dezimalzahl (1 Nachkommastelle)
1.23 | x | x |  |  | Bemessungswirkleistung | (VDE-AR-N 4105 Kap. 3.1.16.1) | PrE | kW | Dezimalzahl (1 Nachkommastelle)
1.24 | x | x |  |  | Bemessungsscheinleistung | (VDE-AR-N 4105 Kap. 3.1.16.2) | SrE | kVA | Dezimalzahl (1 Nachkommastelle)
1.25 | x | x |  |  | Bemessungsspannung | (VDE-AR-N 4105 Kap. 3.1.32.1/E.5) | Ur | V | Ganzzahl
1.26 | x | x |  |  | Bemessungsstrom | (VDE-AR-N 4105 Kap. 3.1.5) | Ir | A | Dezimalzahl (1 Nachkommastelle)
1.27 | x | x |  |  | Stoßkurzschlussstrom |  | ip | A | Dezimalzahl (1 Nachkommastelle)
1.28 | x | x |  |  | Anfangs-Kurzschlusswechselstrom | (VDE-AR-N 4105 Kap. 3.1.14) | I″k | A | Dezimalzahl (1 Nachkommastelle)
1.59 |  | x |  |  | Schnelle Spannungsänderung: Einschalten ohne Vorgabe (zum Primärenergieträger) | (VDE-AR-N 4105 Kap. E.5) | ki |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.60 |  | x |  |  | Schnelle Spannungsänderung: Ungünstigster Fall beim Umschalten der Generatorstufen | (VDE-AR-N 4105 Kap. E.5) | ki |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.61 |  | x |  |  | Schnelle Spannungsänderung: Einschalten bei Nennbedingungen (des Primärenergieträgers) | (VDE-AR-N 4105 Kap. E.5) | ki |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.62 |  | x |  |  | Schnelle Spannungsänderung: Ausschalten bei Bemessungsleistung | (VDE-AR-N 4105 Kap. E.5) | ki |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.63 |  | x |  |  | Schlechteste Wert aller Schaltvorgänge | (VDE-AR-N 4105 Kap. E.5) | ki max |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.64 |  | x |  |  | Flicker, Anlagenflickerbeiwert, 30° | (VDE-AR-N 4105 Kap. E.5) | cΨ |  | Dezimalzahl (1 Nachkommastelle)
1.65 |  | x |  |  | Flicker, Anlagenflickerbeiwert, 50° | (VDE-AR-N 4105 Kap. E.5) | cΨ |  | Dezimalzahl (1 Nachkommastelle)
1.66 |  | x |  |  | Flicker, Anlagenflickerbeiwert, 70° | (VDE-AR-N 4105 Kap. E.5) | cΨ |  | Dezimalzahl (1 Nachkommastelle)
1.67 |  | x |  |  | Flicker, Anlagenflickerbeiwert, 85° | (VDE-AR-N 4105 Kap. E.5) | cΨ |  | Dezimalzahl (1 Nachkommastelle)