## 4110
ID | EZE<30kW | EZE≥30kW | NA-Schutz | PAV,E | Attributname | Erläuterung für Dateneingabe (Anmerkungen) | Formelzeichen | Einheit | Datentyp | Wertebereich | [10 empty] | EZE 1 | EZE 2 | EZE 3 | EZE 4 | EZE 5 | EZE 6 | EZE 7 | EZE 8 | EZE 9 | EZE 10 | EZE 11 | EZE 12 | EZE 13 | EZE 14 | EZE 15 | EZE 16 | EZE 17 | EZE 18 | EZE 19 | EZE 20 | EZE 21 | EZE 22 | EZE 23 | EZE 24 | EZE 25 | EZE 26 | EZE 27 | EZE 28 | EZE 29 | EZE 30 | EZE 31 | EZE 32 | EZE 33 | EZE 34 | EZE 35 | EZE 36 | EZE 37 | EZE 38 | EZE 39 | EZE 40 | EZE 41 | EZE 42 | EZE 43 | EZE 44 | EZE 45 | EZE 46 | EZE 47 | EZE 48 | EZE 49 | EZE 50 | EZE 51 | EZE 52 | EZE 53 | EZE 54 | EZE 55 | EZE 56 | EZE 57 | EZE 58 | EZE 59 | EZE 60 | EZE 61 | EZE 62 | EZE 63 | EZE 64 | EZE 65 | EZE 66 | EZE 67 | EZE 68 | EZE 69 | EZE 70 | EZE 71 | EZE 72 | EZE 73 | EZE 74 | EZE 75 | EZE 76 | EZE 77 | EZE 78 | EZE 79 | EZE 80 | EZE 81 | EZE 82 | EZE 83 | EZE 84 | EZE 85 | EZE 86 | EZE 87 | EZE 88 | EZE 89 | EZE 90 | EZE 91 | EZE 92 | EZE 93 | EZE 94 | EZE 95 | EZE 96 | EZE 97 | EZE 98 | EZE 99 | EZE 100
1.01 | x | x | x | x | Primärenergiequelle |  |  |  | Auswahl | Wind | PV | PV / Speicher | Gasförmige und flüssige Brennstoffe | Speicher | Wasser | Sonstiges | N/A
1.02 | x | x | x | x | Kategorie/Klasse/Betriebsmittel |  |  |  | Auswahl | Umrichter | Umrichter des Speichers | Asynchrongenerator | Synchrongenerator | Brennstoffzelle | NA-Schutz | PAV,E-Überwachung | Spannungsregler | Schutzgerät (Zwischengelagert) | EZA-Regler | Andere
1.03 | x | x | x | x | Hersteller |  |  |  | Text
1.04 | x | x | x | x | Typ |  |  |  | Text
1.05 | x | x | x | x | Ausgabedatum des Zertifikates | Datum der Ausstellung |  |  | Datum
1.07 | x | x | x | x | Ausgabedatum VDE-AR-N 4110 | Nur betreffende Norm ausfüllen |  |  | Auswahl | VDE-AR-N 4110:2018-11 | VDE-AR-N 4110:2023-09
1.08 | x | x | x | x | Ausgabedatum VDE-AR-N 4120 | Nur betreffende Norm ausfüllen |  |  | Auswahl | VDE-AR-N 4120:2018-11
1.09 | x | x | x | x | Ausgabedatum VDE-AR-N 4130 | Nur betreffende Norm ausfüllen |  |  | Auswahl | VDE-AR-N 4130:2018-11
1.10 | x | x | x | x | Zertifikatsnummer |  |  |  | Text
1.11 | x | x | x | x | Zertifizierungsstelle |  |  |  | Text
1.12 | x | x | x | x | Art des Nachweisdokuments | Zertifikat, Herstellererklärung, Prototypenbestätigung |  |  | Auswahl | Zertifikat | Herstellererklärung | Prototypenbestätigung
1.13 | x | x | x | x | Gültigkeitsstatus |  |  |  | Auswahl | Gültig / laufend | Zurückgezogen (ersetzt durch) | Zurückgezogen (nicht ersetzt) | Abgelaufen / ungültig
1.14 | x | x | x | x | Startdatum der Gültigkeit |  |  |  | Datum
1.15 | x | x | x | x | Enddatum der Gültigkeit |  |  |  | Datum
1.16 | x | x | x | x | Deckblatt des Nachweisdokumentes ist als pdf-Datei hinterlegt | Dokument ist vorhanden |  |  | "Datei" | Ja | Nein
1.18 | x | x | x | x | Einschränkungen | Angeben wie im Zertifikat ausgewiesen, wenn vorhanden |  |  | Text
1.20 | x | x |  |  | Maximale Wirkleistung | (VDE-AR-N 4110 Kap 3.1.30.7) | PEmax | kW | Dezimalzahl (1 Nachkommastelle)
1.21 | x | x | x | x | Maximale Wirkleistung der Erzeugungseinheit bei 0,9 Un | (VDE-AR-N 4110 Kap. 10.2.1.2/11.2.3.1) | Pq-st | kW | Dezimalzahl (1 Nachkommastelle)
1.22 | x | x |  |  | Maximale Scheinleistung | (VDE-AR-N 4110 Kap 3.1.30.14) | SEmax | kVA | Dezimalzahl (1 Nachkommastelle)
1.23 | x | x |  |  | Bemessungswirkleistung | (VDE-AR-N 4110 Kap 3.1.30.4) | PrE | kW | Dezimalzahl (1 Nachkommastelle)
1.24 | x | x |  |  | Bemessungsscheinleistung | (VDE-AR-N 4110 Kap 3.1.30.15) | SrE | kVA | Dezimalzahl (1 Nachkommastelle)
1.25 | x | x |  |  | Bemessungsspannung | (VDE-AR-N 4110 Kap 3.1.64.4) | Ur | V | Ganzzahl
1.26 | x | x |  |  | Bemessungsstrom | (VDE-AR-N 4110 Kap 3.1.52.7) | Ir | A | Dezimalzahl (1 Nachkommastelle)
1.27 | x | x |  |  | Stoßkurzschlussstrom | (VDE-AR-N 4110 Kap 3.1.52.6) | ip | A | Dezimalzahl (1 Nachkommastelle)
1.28 | x | x |  |  | Anfangs-Kurzschlusswechselstrom | (VDE-AR-N 4110 Kap 3.1.52.4) | I″k | A | Dezimalzahl (1 Nachkommastelle)
1.29 |  | x |  |  | Maximale Anzahl an Schalthandlungen (Schaltvorgang 1) | Einschalten bei Pverfügbar < 10 % Pn | N10 |  | Ganzzahl
1.30 |  | x |  |  | Maximale Anzahl an Schalthandlungen (Schaltvorgang 1) | Einschalten bei Pverfügbar < 10 % Pn | N120 |  | Ganzzahl
1.31 |  | x |  |  | Spannungsänderungsfaktor, 30° (Schaltvorgang 1) | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.1 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.2) | ku(Ψ) |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.32 |  | x |  |  | Spannungsänderungsfaktor, 50° (Schaltvorgang 1) | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.1 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.2) | ku(Ψ) |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.33 |  | x |  |  | Spannungsänderungsfaktor, 70° (Schaltvorgang 1) | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.1 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.2) | ku(Ψ) |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.34 |  | x |  |  | Spannungsänderungsfaktor, 85° (Schaltvorgang 1) | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.1 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.2) | ku(Ψ) |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.35 |  | x |  |  | Flickerformfaktor, 30° (Schaltvorgang 1) | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.1 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.2) | kf(Ψ) |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.36 |  | x |  |  | Flickerformfaktor, 50° (Schaltvorgang 1) | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.1 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.2) | kf(Ψ) |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.37 |  | x |  |  | Flickerformfaktor, 70° (Schaltvorgang 1) | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.1 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.2) | kf(Ψ) |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.38 |  | x |  |  | Flickerformfaktor, 85° (Schaltvorgang 1) | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.1 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.2) | kf(Ψ) |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.39 |  | x |  |  | Maximale Anzahl an Schalthandlungen (Schaltvorgang 2) | Einschalten bei Pverfügbar = Pn | N10 |  | Ganzzahl
1.40 |  | x |  |  | Maximale Anzahl an Schalthandlungen (Schaltvorgang 2) | Einschalten bei Pverfügbar = Pn | N120 |  | Ganzzahl
1.41 |  | x |  |  | Spannungsänderungsfaktor, 30° (Schaltvorgang 2) | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.1 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.2) | ku(Ψ) |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.42 |  | x |  |  | Spannungsänderungsfaktor, 50° (Schaltvorgang 2) | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.1 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.2) | ku(Ψ) |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.43 |  | x |  |  | Spannungsänderungsfaktor, 70° (Schaltvorgang 2) | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.1 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.2) | ku(Ψ) |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.44 |  | x |  |  | Spannungsänderungsfaktor, 85° (Schaltvorgang 2) | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.1 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.2) | ku(Ψ) |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.45 |  | x |  |  | Flickerformfaktor, 30° (Schaltvorgang 2) | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.1 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.2) | kf(Ψ) |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.46 |  | x |  |  | Flickerformfaktor, 50° (Schaltvorgang 2) | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.1 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.2) | kf(Ψ) |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.47 |  | x |  |  | Flickerformfaktor, 70° (Schaltvorgang 2) | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.1 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.2) | kf(Ψ) |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.48 |  | x |  |  | Flickerformfaktor, 85° (Schaltvorgang 2) | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.1 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.2) | kf(Ψ) |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.49 |  | x |  |  | Maximale Anzahl an Schalthandlungen (Schaltvorgang 3) | Serviceabschaltung bei Pverfügbar = Pn | N10 |  | Ganzzahl
1.50 |  | x |  |  | Maximale Anzahl an Schalthandlungen (Schaltvorgang 3) | Serviceabschaltung bei Pverfügbar = Pn | N120 |  | Ganzzahl
1.51 |  | x |  |  | Spannungsänderungsfaktor, 30° (Schaltvorgang 3) | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.1 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.2) | ku(Ψ) |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.52 |  | x |  |  | Spannungsänderungsfaktor, 50° (Schaltvorgang 3) | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.1 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.2) | ku(Ψ) |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.53 |  | x |  |  | Spannungsänderungsfaktor, 70° (Schaltvorgang 3) | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.1 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.2) | ku(Ψ) |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.54 |  | x |  |  | Spannungsänderungsfaktor, 85° (Schaltvorgang 3) | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.1 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.2) | ku(Ψ) |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.55 |  | x |  |  | Flickerformfaktor, 30° (Schaltvorgang 3) | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.1 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.2) | kf(Ψ) |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.56 |  | x |  |  | Flickerformfaktor, 50° (Schaltvorgang 3) | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.1 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.2) | kf(Ψ) |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.57 |  | x |  |  | Flickerformfaktor, 70° (Schaltvorgang 3) | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.1 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.2) | kf(Ψ) |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.58 |  | x |  |  | Flickerformfaktor, 85° (Schaltvorgang 3) | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.1 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.2) | kf(Ψ) |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.63 |  | x |  |  | Schlechteste Wert aller Schaltvorgänge |  | ki max |  | Dezimalzahl (3 Nachkommastellen)
1.64 |  | x |  |  | Flicker, Anlagenflickerbeiwert, 30° | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.2 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.1) | cΨ |  | Dezimalzahl (1 Nachkommastelle)
1.65 |  | x |  |  | Flicker, Anlagenflickerbeiwert, 50° | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.2 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.1) | cΨ |  | Dezimalzahl (1 Nachkommastelle)
1.66 |  | x |  |  | Flicker, Anlagenflickerbeiwert, 70° | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.2 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.1) | cΨ |  | Dezimalzahl (1 Nachkommastelle)
1.67 |  | x |  |  | Flicker, Anlagenflickerbeiwert, 85° | (VDE-AR-N 4110 Kap. 11.2.2.2 / FGW TR 3 Rev. 26 Kap. 4.3.1) | cΨ |  | Dezimalzahl (1 Nachkommastelle)
1.68 |  | x |  |  | Softwareumgebung und Versionsnummer in der das Modell validiert wurde |  |  |  | Text